项目名称：吕梁学院维修灭火器服务

# 项目编号：LLXYXM-2026-031-F013

# 磋

# 商

# 文

# 件

# 采   购   人：吕梁学院

采购代理机构：山西华信财招标代理有限公司

# 日        期：二○二六年五月

目  录

第一章 磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审标准和评审方法	20

第四章 商务技术要求	25

第五章 合同草案	29

第六章 响应文件格式	33

第一章 磋商公告

山西华信财招标代理有限公司受吕梁学院委托，就吕梁学院维修灭火器服务项目通过竞争性磋商采购方式进行采购，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与磋商。

一、项目名称：吕梁学院维修灭火器服务

二、项目编号：LLXYXM-2026-031-F013

三、项目预算：170695元，供应商的报价不得超出项目预算金额。

四、采购内容

1.采购需求：本次采购为一包，为吕梁学院提供维修灭火器服务。供应商必须针对一个包里所有服务进行报价，不能只对一个包里的部分服务进行报价，否则响应无效。

采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修灭火器服务 | 1 | 项 | / |

2.服务时间：主要2026年6月和11月两次，其余时间根据实际情况进行维修。

3.服务地点：吕梁学院指定地点。

五、参与磋商的供应商应具备的资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目的特定资格要求：供应商须在社会消防技术服务信息系统中注册登记成功且合格。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，未被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

9.法律、行政法规规定的其他条件；

10.本次磋商不接受联合体投标。

六、供应商获取磋商文件须携带的资料

1.单位委托书或介绍信及承办人身份证复印件（原件备查）：

2.企业法人营业执照副本复印件（原件备查）；

3.按下列格式如实填写完整相关信息的表格：

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商时间 |  | 拟报价包号 |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 承办人姓名 |  | 电子邮箱 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |

七、磋商文件的获取

1.获取时间：2026年5月21日至2026年5月27日（北京时间9：00—12：00，14：00—17：00，节假日除外）；

3.现场获取地点：山西省太原市南中环街200号企联大厦东区21层；

4.磋商文件费用：500元，磋商文件售后不退。

八、响应文件提交截止时间、开启时间及地点

1.时间：2026年6月2日15时30分（北京时间）（截止时间后送达的响应文件将被拒收）；

2. 地点：山西省太原市南中环街200号企联大厦东区21层会议室；

3. 届时请供应商的法定代表人或其授权的供应商代表出席。

九、发布公告的媒介

本项目磋商采购公告在《山西省招标投标协会/山西招标采购服务平台》《吕梁学院招标与采购网》上发布。

十、联系人及联系方式

1.采购人信息

名    称：吕梁学院

地    址：山西省吕梁市离石区学院路1号

联 系 人：冯老师

联系方式：0358-3389049

2.采购代理机构信息

代理机构：山西华信财招标代理有限公司

地    址：山西省太原市南中环街200号企联大厦东区21层

联 系 人：董文辉（项目经理）、杨利平、郭海军

联系方式：0351-2029680、15235103325

第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 2 | 成交供应商的确定 | 采购人授权评审小组直接确定 由评审小组推荐出成交候选供应商的排序，采购人确定 |
| 3 | 供应商应具备 特定的资格要求 | 供应商须在社会消防技术服务信息系统中注册登记成功且合格。 |
| 4 | 供应商应提 交的资格证 明部分文件 | 本次磋商供应商应按下列顺序提交资格证明部分文件 1.具有独立承担民事责任能力的证明文件及其他相应资料； 1.1提供供应商营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明其独立承担民事责任能力的证明文件。 1.2供应商控股及关联企业信息表（格式见第六章）。 1.3提供供应商基本户开户许可证或基本存款账户信息。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 提供承诺函（格式见第六章）。 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 提供承诺函（格式见第六章）。 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 提供承诺函（格式见第六章）。 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 提供承诺函（格式见第六章）。 - 供应商应具备特定的资格条件 - 在社会消防技术服务信息系统中注册登记成功且合格，提供证明资料。 7.提供《供应商廉洁自律承诺书》（格式见第六章）； 8.磋商保证金凭证； 9.采购代理机构在响应文件递交截止日当天，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询各供应商的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的将按照无效响应处理，拒绝其参与本次采购活动；（供应商无需提供） 10.供应商认为需要提供的其他资格证明部分文件。 |
| 5 | 供应商应提交的 商务技术部分文件 | 本次磋商供应商应按下列顺序提交商务技术部分文件。 1.响应函（在响应函中除可填报项目有关内容外，对响应函的任何实质性修改将导致响应无效；格式见第六章）； 2.法定代表人身份证明书（格式见第六章）； 3.法定代表人授权委托书（格式见第六章）； 4.供应商基本情况表(格式见第六章)； 5.报价一览表(格式见第六章)； 6.分项报价表(格式见第六章)； 7.商务条款响应表(格式见第六章)； 8.服务技术条款响应表(格式见第六章)； 9.业绩一览表(格式见第六章)； 10.实施服务方案； 11.供应商认为需要提供的其他商务技术材料。 |
| 6 | 相关附件 | 详见磋商文件第六章 |
| 7 | 响应文件份数 | 响应文件所有内容须装订为一册，正本一份、副本三份、电子版（u盘，Word版——须标注公司名称以及项目名称）一份。 |
| 8 | 磋商保证金 | 本项目要求提交磋商保证金。保证金金额为：3000元。 |
| 9 | 现场踏勘 | 无 |
| 10 | 磋商有效期 | 90日历天（从提交响应文件日起计算） |
| 11 | 评审小组的组建 | 评审小组由3人构成，其中采购人代表1人，专家2人。 专家确定方式：从专家库内相关专业的专家名单中随机邀请。 |
| 12 | 成交服务费的支付 | 成交服务费参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发改委发改价格[2011]534号文件规定的65%计取，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付。 |

注：本前附表内容与供应商须知内容不一致的，以前附表内容为准。

一、总则

1.适用范围

本磋商文件适用于本次磋商采购活动的全过程。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织，即本次采购活动的采购人。

2.2“采购代理机构”是指山西华信财招标代理有限公司。

2.3“潜在供应商”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。

2.4“供应商”指符合本磋商文件规定并参加磋商的供应商。

2.5“成交供应商”是指经评审小组评审、采购人确定，最终成交的供应商。

2.6“货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。

2.7“服务”是指为了保障项目顺利实施，由供应商承担的服务，包括技术指导和供应商承诺的其他类似服务。

2.8“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目实施能力，符合并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的有效的营业执照或事业单位法人证书上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购人及评审小组有权拒绝其报价。

3.3供应商应遵守国家有关的法律、法规和条例和本磋商文件中规定的条件。

3.4供应商购买磋商文件时应提供有效的联系方式。

3.5如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按磋商文件提供的格式填写)。

4.磋商费用

供应商应承担所有与本次磋商有关的费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已登记并领取了磋商文件的供应商，联系方式以供应商的登记为准，收到通知的供应商应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

二、磋商文件

6.磋商文件的构成

磋商文件由下列内容组成：

第一章 磋商公告；

第二章 供应商须知；

第三章 评审标准和评分方法；

第四章 商务技术要求；

第五章 合同草案；

第六章 响应文件格式；

第七章 相关附件。

供应商应认真阅读磋商文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性磋商响应，有可能导致其报价被拒绝或无效。

7.磋商文件的澄清和修改

7.1供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商，均可要求对磋商文件进行澄清，按磋商公告中的联系地址以书面形式送达采购机构。

7.2采购人对澄清要求的处理：采购人对其认为需要给予澄清、修改以及进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

7.3采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者评审小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足3日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.4采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购人一旦对磋商文件作出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购人有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

7.5采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人)是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为磋商所应当考虑或依据的因素。

7.6采购人将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购人将向所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商发出通知。

三、响应文件

8.响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人)就有关磋商的所有来往函电，均应使用中文简体字。

8.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件盖章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

9.响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件的组成

响应文件分为资格证明部分、商务技术部分、相关附件部分。

资格证明部分指供应商提交的证明其有资格参加报价和成交后，有能力履行合同的文件。

商务技术部分指供应商提交的能够满足磋商文件所要求的技术及其服务规定的文件。

相关附件部分指其他要求的文件。

本次磋商，供应商应按磋商文件第二章“供应商须知前附表”要求，提交资格证明文件和商务技术文件及供应商自行编写的其他文件。

9.2响应文件编排要求

响应文件建议规格幅面（A4），正文使用宋体小四号字，1.5倍行距，表格内使用宋体五号字，按照磋商文件所规定的内容顺序，双面打印、统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均建议与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。装订采用胶订形式，不得采用活页装订，要求编排页码。

9.3响应文件内容填写说明

9.3.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，响应文件应对磋商文件做出实质性和完整性的响应。

供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评审小组对其中任何资料进一步审查的要求，否则供应商需自行承担由此引起的风险和责任。

9.3.2响应文件具体填写要求及格式应严格按照磋商文件第二章“供应商须知前附表”要求的顺序及第六章“响应文件格式”逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。

9.3.3供应商须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的商务条款响应表和技术条款响应表，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在商务技术要求和条件响应程度表中清楚地表明该偏离事项，并可注明“不能确定”的字样。

9.3.4供应商照搬照抄本磋商文件商务、技术要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评审小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。该供应商在规定时间内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评审小组有权作无效响应处理。

9.3.5供应商应按本磋商文件供应商须知前附表所要求的份数提交响应文件。

供应商应保证响应文件副本与正本的一致性，正本与副本不一致以正本为准，响应文件副本可为正本的复印件。

9.3.6响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖供应商公章，并在该处由法定代表人或其授权的供应商代表签字。因响应文件字迹潦草或表述不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

9.3.7所有供应商提供的响应文件、响应资料将保密保存，但不返还。

10.磋商保证金

10.1磋商保证金金额见供应商须知前附表。

10.2账户信息：

收款人名称：山西华信财招标代理有限公司

账    号：351903552610606

开户银行：招商银行太原分行营业部

银行到账查询电话：0351-2029680（张女士）

10.3磋商保证金到账截止时间：供应商须在响应文件递交截止时间前确保已缴纳磋商保证金。

10.4供应商要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保磋商保证金在规定时间前到账。因不能在响应文件递交截止时间前到达指定账户，导致响应无效的后果由供应商自行承担。

10.5磋商保证金递交须知：

（1）磋商保证金提交方式可为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）供应商需从自身账户提交保证金，且磋商保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（3）供应商在办理磋商保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏内填写本笔磋商保证金对应的项目编号及包号。

10.6磋商保证金退还：

（1）自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的保证金；

（2）自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金。

10.7有下列情形的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.报价

11.1所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

11.2供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

12.磋商有效期

本项目磋商有效期详见供应商须知前附表。有效期短于该规定期限的响应文件将被拒绝。

13.响应文件的签署

13.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

13.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

13.3供应商应按照磋商文件的要求编制响应文件，在每一份响应文件的正本和副本封面下方以及其他磋商文件要求的位置填写供应商名称并加盖公章，同时按要求在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人名章。

四、响应文件的递交

14.响应文件的密封及标记

14.1响应文件密封：

14.1.1供应商须将响应文件（资格证明文件及商务、技术文件）的正、副本及供应商认为有必要提交的其他资料全部密封于一袋内，密封提交，骑缝处应有供应商法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖供应商公章。

14.1.2封套上写明：

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

响应文件在     年   月   日   时   分前不得开启

14.2如果供应商未按上述要求对响应文件密封，在启封前经由其他供应商提出不符合要求的响应文件，经采购代理机构核实后退回供应商。

15.磋商截止时间

响应文件须按照磋商文件规定的磋商时间、地点送达。在响应文件提交截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构（或采购人)拒绝接收。

16.响应文件的补充、修改和撤回

16.1供应商可以在磋商截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)，补充、修改或撤回要求须经采购代理机构（或采购人)签字确认，否则无效。

16.2供应商撤回响应文件的，由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购代理机构（或采购人)，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“磋商时启封”字样。

16.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

五、磋商开启仪式

17.磋商开启仪式及其有关事项

17.1采购代理机构（或采购人）按磋商文件规定的时间、地点主持磋商开启仪式，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

17.2供应商参加的代表必须在供应商签到表上签到以证明其出席。

17.3磋商时由签到供应商代表随机推选两名或全部供应商代表查验响应文件的密封情况并当众报告查验结果，确认无误并签字后，供应商退出现场，进入评审阶段。

六、磋商程序和要求

18.组建评审小组

18.1采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目的特点组建评审小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。评审小组由三人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

18.2采购代理机构（或采购人）就磋商文件征询过意见的专家，不得作为评审专家参加评审；采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审；采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

18.3评审专家应当在磋商报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

19.初步审核

19.1评审小组将按第三章“评审标准和评审方法”的规定对各供应商进行资格性、符合性审查。

19.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《报价一览表》的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，供应商须按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对供应商产生约束力。

19.3评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

19.4 评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

19.5评审小组应当对未通过响应性审查的供应商予以当面告知。

20.磋商

20.1评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

20.2在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。如有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

20.3磋商时，评审小组根据情况，可以要求磋商供应商就某些磋商事项作出明确的书面承诺，作为响应文件的组成部分。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，磋商供应商按要求签字确认。

20.4发生实质性变动时，磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件。重新提交响应文件包括现场提交响应文件补充文件的形式和另行约定时间提交响应文件的形式。

20.4.1如发生的实质性变动内容较简单，参加磋商的供应商在磋商现场能够做出书面承诺，并且经评审小组认可，可以以提交响应文件补充文件的形式提交响应文件。

20.4.2如发生的实质性变动内容较复杂，参加磋商的供应商在磋商现场不能马上做出承诺，而必须给予一定的时间根据实质性变动的内容重新制作响应文件，则在磋商现场由评审小组另行约定时间提交响应文件。

20.5 磋商过程中，磋商供应商的所有包括书面承诺、书面补充文件及按照磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，必须由法定代表人（负责人）签字或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。磋商供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的要求需书面提出，并由法定代表人（负责人）签字或其授权代表签字或者加盖公章。代理机构将退还退出磋商的磋商供应商的保证金。

21.（二次）最后报价

21.1磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价）。提交最后报价的供应商不得少于2家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，评审小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.2磋商供应商最后报价按照磋商文件提供的“磋商（最终）报价表”格式进行报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构退还退出磋商供应商的磋商保证金。

22.报价合理性审查

最后报价结束后，采购代理机构将最后报价情况向评审小组通报。评审小组须对各供应商的最后报价进行合理性审核，如评审小组一致认为某个供应商的最后报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评审小组有权拒绝该报价。

23.评审

23.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标，评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

23.2评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。按照评审得分由高到低的顺序，推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.3 评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

24.确定成交供应商

评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则，确定成交供应商。

采购人也可以书面授权评审小组，直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

本项目具体确定成交供应商方式见供应商须知前附表。

25.评审过程保密

磋商开启之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

26.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝响应文件处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、磋商程序、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该响应文件予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

27.采购项目终止或取消

27.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

27.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送相关采购管理部门。

七、签订合同

28.成交通知

28.1成交供应商确定后，采购代理机构（或采购人）将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28.2采购代理机构（或采购人）对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

28.3成交通知书是合同的组成部分。

29.签订合同

29.1成交供应商应在接到成交通知书30日内与采购人签订采购合同。

29.2成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

29.3拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

八、成交服务费

30．成交服务费收取

30.1成交服务费用标准详见供应商须知前附表。

30.2成交服务费收费标准参照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定，按照供应商须知前附表规定执行。

30.3调整后的招标代理服务收费标准（2011）

| 类型 中标金额 费 率 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

九、保密和披露

31.保密

31.1评审小组和采购代理机构均无义务向供应商进行任何有关评审的解释。

31.2评审小组、采购代理机构等有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向供应商或其他无关人员透露。

31.3供应商自领取磋商文件之日起，须履行承诺承担本项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

32.披露

32.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关部门或评审响应文件的有关人员披露。

32.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时，国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问

33.询问

33.1供应商对磋商文件有疑问的，可按第一章磋商公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问；

33.2询问事项若属于采购人提交的采购需求范畴的，询问方式为口头询问的，采购代理机构告知询问对象直接向采购人询问；询问方式为书面询问的，供应商须提供以下资料各2份：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托人和被委托人的身份证扫描件、询问函。在采购代理机构领取《供应商询问告知函》，供应商持《供应商询问告知函》向采购人进行询问。采购人须在法定时间内向询问供应商进行书面答复。

- 违约处罚

34.违约处罚

发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在磋商有效期内，供应商撤回其响应文件；

（2）在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或评审小组的任何活动，将导致响应文件被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交供应商未按本磋商文件规定签约；

（4）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

第三章 评审标准和评审方法

一、响应性评审

1.资格性审查

评审工作开始后，评审小组须对各响应文件所提供的资格证明文件是否符合磋商文件的要求进行审查。

资格性审查的内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 审查要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事 责任的能力证明文件 | 1.1提供供应商营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明其独立承担民事责任能力的证明文件。 1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动 |
| 2 | 供应商基本户开户许可证或基本存款账户信息 | 提供并符合要求。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《承诺函》，按照磋商文件要求格式制作并签署公章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《承诺函》，按照磋商文件要求格式制作并签署公章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供《承诺函》，按照磋商文件要求格式制作并签署公章。 |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《承诺函》，按照磋商文件要求格式并签署公章。 |
| 7 | 供应商应具备特定的资格条件 | - 在社会消防技术服务信息系统中注册登记成功且合格，提供证明资料。 |
| 8 | 廉洁自律承诺书 | 提供供应商廉洁自律承诺书（格式见第六章）。 |
| 9 | 磋商保证金 | （1）提供磋商保证金提交凭据； （2）磋商保证金须在递交磋商文件截止时间前从基本账户中足额提交。 |
| 10 | 信用查询 | 采购代理机构在响应文件递交截止日当天，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询各供应商的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的将按照无效响应处理，拒绝其参与本次采购活动。 |

说明：

（1）提供的复印件局部模糊不清晰、无法辨认，供应商须在规定的时间内提供原件，以便现场核验，如无法提供或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

（2）资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，不允许在开标后补正。

（3）依法免税或不需要缴纳社保金的供应商，应提供相应的文件证明，并保证其清晰、真实、有效。

2.未通过资格性审查的响应文件按无效处理。

3.符合性审查

评审小组须对通过资格性审查的供应商进行符合性审查，判断其是否实质上响应了磋商文件内容及其他要求。

符合性审查的内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 审查要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 提供且按照磋商文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 | 提供且按照磋商文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 提供且按照磋商文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 4 | 报价一览表 | 提供且按照磋商文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 5 | 分项报价表 | 提供且按照磋商文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 6 | 商务条款响应表 | 提供且按照磋商文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 7 | 服务技术条款响应表 | 提供且按照磋商文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 8 | 其他实质性要求 | 对其他实质性要求进行审查， （1）不存在可选择投标方案的情形； （2）符合磋商文件中有关分包、转包的规定； （3）响应文件未附有采购人不能接受的条件； |

说明：

（1）符合性审查的内容，经评审小组认定存在重大偏离的，将导致响应无效。

（2）审查时，对特殊情况的处理评审小组要遵循磋商文件第二章供应商须知第19.4条规定的原则。

4.未通过符合性审查的响应文件按无效处理。

5.特别说明

5.1磋商文件要求供应商提供的其他材料，不作为资格和符合性审查的内容。

5.2供应商应按磋商文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

6.评审小组专家依据磋商文件对已通过资格性、符合性审核的各响应文件进行书面审核，在审核后由评审小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点，并记录。

二、评审方法及成交条件

本次评审采用综合评分法，综合评分的主要因素为价格、业绩、服务、技术以及对磋商文件的响应程度。每一供应商的商务、技术服务的最终得分为每个评审因素的得分汇总，符合条件且得分最高的供应商为成交单位。

三、综合评分法评分细则

1.评审原则

根据相关法律、法规的规定，本着公平、公正、科学择优的原则采用综合评分法，评分的主要因素为价格部分、商务部分、技术服务部分。

每一供应商的最终得分为每个评审因素的得分汇总，符合条件且得分最高的供应商为成交供应商。

- 评审细则

| 第一部分 价格部分（15分），由评审小组共同认定 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 符合磋商要求的供应商报价最低价为评审基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 供应商报价得分＝（评审基准价/报价）×15%×100 | 15分 |
| 第二部分 商务部分（15分），由评审小组共同认定 |  |  |
| 企业业绩 | 类似项目合同案例是以提供的供应商自身合同为准，提供2021年1月至磋商截止时间前，与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、服务内容扫描件作为证明。每有一个合同案例得5分，最高得15分。 本款可作为加分的合同案例仅指供应商自身的合同案例、即合同的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件，缺一不可。 | 15分 |
| 第三部分 服务部分（20分），由评审小组成员各自独立评分，得分为各成员评分的算术平均值 |  |  |
| 人力资源配备 | 供应商提供拟投入本项目的实施团队人员情况，包括但不限于岗位配置、人员素质、专业能力、从业经验等，根据供应商提供的内容完善、科学合理等情况进行综合评审，配备精良的得11-15分，配备良好的得6-10分，配备一般的得1-5分，不提供的不得分。 | 15分 |
| 服务承诺 | 服务承诺满足采购人需求，详细完整得5分；服务承诺基本满足采购人需求得3分；服务承诺一般、简单得1分；无服务承诺的不得分。 | 5分 |
| 第四部分 技术部分（50分），由评审小组成员各自独立评分，得分为各成员评分的算术平均值 |  |  |
| 对采购项目的理解、总体思路 | 总体思路的清晰程度，提出总体服务理念、总体服务定位、目标等，内容全面完整、整体思路清晰、有深度、合理的得5分；内容较全面完整、整体思路较清晰、合理的得3-4分；内容一般、整体思路一般、可实施性较小得1-2分；不提供的不得分。 | 5分 |
| 具体实施方案 | 根据供应商针对本项目的具体实施方案综合评价，内容全面完整，具体实施方案清晰、有深度、科学合理，能最大限度满足采购需求的得12-15分；内容较全面完整，具体实施方案较清晰、科学合理，能全面满足采购需求的得8-11分；内容较全面完整，具体实施方案较清晰、较科学合理，基本满足采购需求的得4-7分；内容一般、有具体实施方案但一般的得1-3分；不提供的不得分。 | 15分 |
| 服务工作 及计划安排 | 服务工作计划及进度保障措施齐全完善、安排科学、专业、合理、可实施性强，得7-10分；工作计划齐全、完整，进度计划及进度保障措合理的得4-6分；工作计划基本齐全完整、合理的得基本分1-3分；不提供的不得分。 | 10分 |
| 服务工作的 质量保障措施 | 服务质量保障措施的齐全、合理、可实施性，完善、实施性强的得7-10分；较好的得4-6分；一般的得1-3分；不提供的不得分。 | 10分 |
| 服务工作重点、难点分析 | 评审小组根据供应商提供的服务工作重点、难点分析进行综合评审。科学合理、具有针对性的得5分；合理、全面的得2-4分；一般的得1分；不提供的不得分。 | 5分 |
| 突发事件 处理预案 | 根据突发 GB4351-2023案是否具有针对性，综合评价，优的得4-5分；良的得2-3分；一般的得1分；不提供的不得分。 | 5分 |

第四章 商务技术要求

一、项目简介

吕梁学院维修灭火器服务项目已具备采购条件，现通过磋商采购方式对该项目组织实施采购。

- 二、商务要求

1.服务时间

主要2026年6月和11月两次，其余时间根据实际情况进行维修。

2.服务地点

吕梁学院。

3.验收标准

合格，符合GB4351-2023标准，满足采购需求。

4.履约保证金

签订台同时，乙方支付甲方合同金额的5%作为履约保证金，验收合格后三个月内设备无质量问题且售后服务良好无息退还。

5.付款方式

根据实际维修及更换情况进行支付。

- 服务技术要求

（一）总体要求

根据国家相关规定，对3021具灭火器进行维修保养，400具灭火器已达到使用年限。部分钢瓶瓶体及标志模糊不清，进行报废并补充。

| 序号 | 采购名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修4kg干粉灭火器 | 灭火剂充转量:4kg±0.05kg(需确保充装量符合标准)；驱动气体压力:二氧化破驱动气体工作压力为1.5MPa.简体工作压力范围为1.2-1.4MPa(压力表指针需指向绿色区域)；喷射性能:喷射时间≥13秒，喷射距离≥3.5米，喷射剩余率≤15%；配件:发现喷嘴、软管、压把等需无老化、堵塞或机械损伤等，更换相应的部件。 | 1676 | 具 | 维修保养 |
| 2 | 维修2kgCO₂灭火器 | 灭火剂充装量:2kg±0.1kg(误差范国需产格控制在标准内)；充装压力为1.2MPa (20℃环境)，水压试验压力需≥25.5MPa；喷射距离≥2.0米，喷射滞后时间≤5秒，喷射剩余率≤15%；配件:发现喷嘴、软管、压把等需无老化、堵塞或机械损伤等，更换相应的部件。 | 622 | 具 | 维修保养 |
| 3 | 维修3kgCO₂灭火器 | 灭火剂充转量:3kg±0.15kg(误差范围需严格控制在标准内)；充装压力为1.2MPa (20℃环境)，水压试检压力需≥25.5MPa；有效喷射时间≥8秒，喷射距离≥2.0米，喷射滞后时间≤5秒，喷射剩余率≤10%；配件:发现喷嘴，软管、压把等需无老化、堵塞或机械损伤等，更换相应的部件。 | 52 | 具 | 维修保养 |
| 4 | 维修5kg干粉灭火器 | 灭火剂充装量:5kg±0.2kg(误差范围需符合GB 4066标准)；简体工作压力为1.2MPa (20℃环境)，水压试验压力≥2.1MPa (特续1分钟无泄露)；有效喷射时间≥13秒，喷时距离≥3.5米，喷射刺余率≤15%(维修后需达标)；阀门符合PZ27.8或M30×2螺纹标准，软营无老化或龟裂，压力表指针在绿区(1.0-1.4MPa)。 | 408 | 具 | 维修保养 |
| 5 | 维修6L水基灭火器 | 充装量:6L±0.2L；简体工作压力:0.8-1.0MPa (20℃环境)，水压试验压力：≥1.4MPa (持续1分钟无泄露或变形)；有效喷射时间≥15秒，喷射距离≥3.0米.喷射剩余率≤10%；阀门采用PZ20或M22×1.5螺纹标准，耐腐蚀软管无老化龟裂。 | 263 | 具 | 维修保养 |
| 6 | 购置5KG干粉灭火器 | 灭火剂充装量:5kg±0.2kg(误差范围符合GB 4066标准)；简体工作压力为1.2MPa (20℃环境)，水压试验压力≥2.1MPa (持续1分钟无泄漏)；有效射时间≥13秒，喷射距离≥3.5米，喷射剩余率≤15% (维修后需达标)；阀门需符合PZ27.8或M30×2螺纹标准，软管无老化或龟裂，压力表指针在绿区(1.0-1.4MPa)。 | 200 | 具 | 新购 |
| 7 | 购置5KG干粉灭火器箱 | 置地式，冷轧钢板厚度≥0.5mm，高度:≥60厘米;宽度:≥58厘米;深度:≥19厘米。 | 100 | 个 | 新购 |
| 8 | 购置3kgCO₂灭火器 | 灭火剂充装量:3kg±0.15kg(误差范围需严格控制在标准内)；充装压力为1.2MPa(20℃环境)，水压试验压力需≥25.5MPa；有效喷射时间≥8秒，喷射距离≥2.0米，喷射滞后时间≤5秒，喷射剩余率≤10%；配件:发现喷嘴、软管、压把等需无老化、堵塞或机械损伤等，更换相应的部件。 | 200 | 具 | 新购 |
| 9 | 购置3kgCO₂灭火器箱 | 置地式，冷轧钢板厚度≥0.6mm，高度:≥60厘米；宽度:≥60厘米；深度:≥20厘米。 | 100 | 个 | 新购 |

（二）服务要求

1.规范维修流程，确保灭火器处于可用状态，有效应对突发事件。

2.组织专业人员配合采购人完成消防演习并提供演习使用的物品。

3.根据消防相关规定对灭火器进行检查，每次检查后需在登记卡上签字，确保责任可追溯。

4.维修过程中的运输费、楼宇内搬运等费用均由成交供应商承担。

四、验收要求

按照项目的技术、服务、安全标准要求组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

第五章 合同草案

甲  方：        吕梁学院

乙  方：

乙方在     年    月    日 山西华信财招标代理有限公司 组织的项目编号为LLXYXM-2026-031-F013 的 吕梁学院维修灭火器服务 ，通过发布公告邀请符合本项目资格条件的供应商报名参与磋商采购中成交。为了保护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

## 一、服务条款

乙方向甲方提供如下服务内容：(说明：服务范围、内容、质量必须与响应文件中完全一致)。

1.服务地点和服务范围

2.服务具体内容和标准

## 二、合同总金额

人民币（大写）：

（小写）：¥    元

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。合同执行价包括本项目服务内容实施过程的总体费用。

## 三、服务款支付

1.履约保证金：签订台同时，乙方支付甲方合同金额的5%作为履约保证金，验收合格后三个月内设备无质量问题且售后服务良好无息退还。

2.付款方式：根据实际维修及更换情况进行支付。

六、交验

按照项目的技术、服务、安全标准要求组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

## 四、服务承诺

乙方就本次交付的服务向甲方做出如下承诺：

（请乙方严格按照响应文件所做售后服务承诺填写）

## 五、交付

1.服务时间：主要2026年6月和11月两次，其余时间根据实际情况进行维修。

2.服务地点：吕梁学院。

3.验收标准：合格，符合GB4351-2023标准，满足采购需求。

## 七、甲方责任

1.负责为乙方提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

2.组织验收，及时为乙方办理付款手续。

3.对合同条款及价格负有保密义务。

## 八、乙方责任

1.按照本合同的相关要求按时完成全部的服务内容。

2.保证服务质量符合国家规范和标准，满足甲方的实际需求。

3.严格依据响应文件及相关承诺，保证合同承诺的服务。

## 九、违约责任

1.甲方无正当理由拒付服务款，甲方向乙方赔偿合同总额2%的违约金。

2.乙方所提供的服务不符合国家规范或合同规定标准，甲方有权拒绝验收。限期整改后仍不符合的，视为不能正常履行合同，同时，乙方向甲方支付合同款总额2%的违约金。

3.乙方不履行合同约定或不能完成服务时，乙方向甲方支付合同款总额2%的违约金。

4.因乙方原因导致逾期完成服务时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期超过30天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

5.因甲方变更交付地点而给乙方造成的损失，由甲方负担。

6.合同执行过程中，甲、乙双方中一方要求中止或变更合同，需书面（公函、传真）通知对方，对方接通知后应在15天内以书面形式答复对方是否同意，逾期不答复视为同意。如同意，双方应共同协商因此而产生的有关价格等问题；如不同意，提出方应向对方赔偿因上述变化而造成的经济损失。具体事宜按《中华人民共和国民法典》办理。

## 十、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

## 十一、争议解决

甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

## 十二、合同生效及其他

1.合同由甲、乙双方代表盖章确认后，即行生效。

2.本合同一式    份，甲方    份，乙方    份，相关采购管理部门一份、采购代理机构存档一份。

3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和磋商文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

## 十三、下列文件为本合同不可分割部分

1.磋商文件

2.响应文件

3.供应商所做的其他承诺

甲方（章）：	乙方（章）：

法人代表：	法人代表：

委托代理人：	委托代理人：

地    址：	地    址：

电    话：	电    话：

开户银行：	开户银行：

银行账号：	银行账号：

日    期：    年   月   日	日    期：    年   月   日

第六章 响应文件格式

## 一、供应商提交响应文件须知

1.供应商混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商自行承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评审小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部响应文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## （封面格式）

（正/副本）

# 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：              （加盖单位公章）

法定代表人或供应商代表：             （签名或盖章）

日     期：二○二六年   月   日

## （目录格式）

# 目  录

资格证明文件部分

…

商务、技术文件部分

…

说明：目录内容和排序须按供应商须知中响应文件的组成及相关要求中应提交的内容及顺序排列。

# 资

# 格

# 证

# 明

# 文

# 件

1.具有独立承担民事责任能力的证明文件及其他相应资料；

1.1提供供应商营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明其独立承担民事责任能力的证明文件；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

供应商控股及关联企业信息表（格式）

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 股东名称及股东出资比例信息 |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（负责人）为同一人或者存在控股、关联关系的不同单位） |  |
| 备注 |  |

注：供应商对上述所列明信息的真实、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

日   期：

1.3提供供应商基本户开户许可证或基本存款账户信息

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式）

致：                    （采购人名称）

我方参加               项目的采购活动，依据磋商文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目磋商文件规定的响应供应商资格要求，如成交，我方将按响应文件，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式）

致：                    （采购人名称）

### 我方郑重声明，我方具有履行                       （项目名称、项目编号）合同所必需的设备和专业技术能力，如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

### 依法缴纳税收和社会保障金的承诺函（格式）

致：                    （采购人名称）

### 我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式）

致：                    （采购人名称）

### 我方     （供应商名称）在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

### 特此承诺

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

6.供应商应具备特定的资格条件

- 在社会消防技术服务信息系统中注册登记成功且合格，提供证明资料。

7.提供《供应商廉洁自律承诺书》；

供应商廉洁自律承诺书（格式）

致：                    （采购人名称）

为维护本次磋商工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照有关法律法规、政策及磋商文件的规定，保证做到合法参与本次磋商采购活动、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次磋商采购工作中做到：

1．不与其他供应商相互串通参与采购活动、陪标，损害采购人的合法权益；

2．不与项目实施人员串通参与采购活动，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向采购人、采购代理机构或者评审小组成员行贿的手段谋取成交（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与采购活动或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次采购活动工作；

6．保证严格遵守采购活动会议纪律。

三、我公司承诺在本次采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，自愿承担按有关法律法规和磋商文件之规定给予相应惩罚。

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

8.磋商保证金凭证；

9.供应商认为需要提供的其他资格证明部分文件。

# 商

# 务

# 技

# 术

# 文

# 件

### 1.响应函（格式）

（采购人名称）：

(供应商名称)授权       (供应商代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的              (项目名称、项目编号)磋商采购采购的有关活动，并对此项目进行磋商。为此：

1.我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商开启日起的     （磋商有效期）个日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备相关规定的参加本次采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3.提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本、电子版u盘word版。

4.按磋商文件要求服务的磋商报价详见报价一览表。

5.我方承诺：完全理解磋商报价超过预算金额时，磋商将被拒绝。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.承诺完全满足和响应磋商文件中的各项服务要求，若有偏差，已在响应文件商务条款响应表、技术条款响应度表中予以特别说明。

8.保证遵守磋商文件的规定。

9.如果在磋商开启后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我方的磋商保证金可被贵方没收。

10.我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件。

11.我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

13.我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

14.我方承诺接受磋商文件中《合同草案》的全部条款且无任何异议。

15.我方将严格遵守有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照或事业单位法人证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本磋商的一切往来联系方式为：

地   址：	                            邮   编：

电   话：	                            传   真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：              （办公）              （移动）

E-mail：

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

注：除可填报项目外，对本响应函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

### 2.法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系          （供应商名称）         的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面

供应商名称(公章)：

日   期：

### 3.法定代表人授权委托书（格式）

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于             （供应商住址）的             （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司（单位）授权在下面签字的                 （供应商代表姓名、职务）为本公司（单位）的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司（单位）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日生效，特此声明！

附：供应商代表身份证正反面

供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

4.供应商基本情况表（格式）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.报价一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 报价总计（含税价） | 人民币（大写）： （小写）： |
| --- | --- |
| 备注 |  |

注：供应商所报的价格应为本项目实施过程中的全部费用。

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

### 6.报价一览表（格式）

货币：人民币/元

| 序号 | 采购名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修4kg干粉灭火器 | 1676 | 具 |  |  |  |
| 2 | 维修2kgCO₂灭火器 | 622 | 具 |  |  |  |
| 3 | 维修3kgCO₂灭火器 | 52 | 具 |  |  |  |
| 4 | 维修5kg干粉灭火器 | 408 | 具 |  |  |  |
| 5 | 维修6L水基灭火器 | 263 | 具 |  |  |  |
| 6 | 购置5KG干粉灭火器 | 200 | 具 |  |  |  |
| 7 | 购置5KG干粉灭火器箱 | 100 | 个 |  |  |  |
| 8 | 购置3kgCO₂灭火器 | 200 | 具 |  |  |  |
| 9 | 购置3kgCO₂灭火器箱 | 100 | 个 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

### 7.商务条款响应表（格式）

| 项目 | 磋商文件第四章商务要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

填写说明：

（1）供应商如有“不响应”，则只需列明不响应内容；除列出的“不响应”外，供应商保证响应磋商文件的全部商务要求；

（2）供应商如“完全响应”，可在“磋商文件第四章商务要求”列中填写“全部磋商文件要求”；在“是否响应”列中填写“完全响应”；在“供应商的承诺或说明”列中填写“全部承诺”。

以上两种情况，供应商只需根据自身实际响应情况选择一种填写。

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

### 8.服务技术条款响应表（格式）

| 序号 | 项目 | 磋商文件 第四章服务技术要求 | 响应文件响应技术内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 |  |  |  |

注：供应商须详细列明本表要求的全部具体响应内容，全面纰漏各项响应程度，未列明实际响应状况的，予以废标；

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

### 9.业绩一览表（格式）

| 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商应将案例的证明材料按顺序附后。

供应商名称(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日   期：

10.实施服务方案；

11.供应商认为需要提供的其他商务技术材料。

# 附件

# 磋商采购（最后）报价表

致：                   （采购人名称）

项目名称：

项目编号：

根据磋商会议上明确的各项要求，本人代表本公司对磋商采购项目做出最终报价（人民币）如下：

最终报价：大写：

小写：

其他承诺：

相关补充说明：

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或授权代表（签名）：

法定代表人或授权代表联系电话：

# 说明

供应商可按以上格式制作“磋商采购最终报价表”2份，并加盖单位公章后自行携带到开标现场，用于供应商现场进行最终报价，此表填写后不可涂改，响应文件中不需编制此表。